## Phụ lục
PHỤ LỤC
Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật của hóa chất và vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Nhi Hà Nội
(Đính kèm Công văn số /BVNHN-KSNK ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)
STT | Tên danh mục | Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (Can 5lít) | Hoạt chất chính: Chứa ít nhất một thành phần cồn (ethanol và hoặc isopropanol/n-propanol) với tổng hàm lượng 60%-80% (w/w), có thể chứa chlorhexidine digluconate hoặc hoạt chất sát khuẩn bổ sung khác. Thành phần phụ gia: có chất dưỡng ẩm/ bảo vệ da, có thể chứa hương liệu, chất tạo màu ... Hàm lượng methanol ≤ 2000 mg/L Dạng dung dịch, dung tích ≥ 5 lít/can | Can | 1012
2 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (Chai 500ml) | Hoạt chất chính: Chứa ít nhất một thành phần cồn (ethanol và hoặc isopropanol/n-propanol) với tổng hàm lượng 60%-80% (w/w), có thể chứa chlorhexidine digluconate hoặc hoạt chất sát khuẩn bổ sung khác. Thành phần phụ gia: có chất dưỡng ẩm/ bảo vệ da, có thể chứa hương liệu, chất tạo màu ... Hàm lượng methanol ≤ 2000 mg/L Dạng dung dịch, dung tích ≥ 500 mL/chai | Chai | 2240
3 | Dung dịch xà phòng rửa tay phẫu thuật (can 5lít) | Hoạt chất chính: chlorhexidine digluconate (chlorhexidine gluconate) 4,0% (w/w). Thành phần phụ gia: có chất dưỡng ẩm/ bảo vệ da, chất hoạt động bề mặt, có thể chứa hương liệu, chất tạo màu … Hiệu quả sát khuẩn: đạt tối thiểu tiêu chuẩn EN 12791. Dung tích ≥ 5 lít/can. | Can | 254
4 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao (Can 5lít) | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, loại pha sẵn, dùng để khử khuẩn dụng cụ y tế bao gồm cả dụng cụ nội soi. Thành phần chính: Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w). Có thể chứa chất bổ sung khác như chất chống ăn mòn, chất tạo màu... Độ pH trong khoảng: 7-9. Thời gian ngâm đạt hiệu quả khử khuẩn mức độ cao: ≤ 5 phút. Đạt các tiêu chuẩn: EN14561 (diệt vi khuẩn), EN14562 (diệt nấm mốc), EN14563 (vi khuẩn lao), EN 17111 (vi rút). Có thể tái sử dụng trong thời gian ≥ 14 ngày. Có test thử tương thích với sản phẩm đi kèm. Hạn sử dụng sau khi mở nắp ≥ 6 tháng. Dung tích ≥ 5 lít/can. | Can | 210
5 | Dung dịch tiền khử khuẩn và làm sạch dụng cụ (can 5 lít) | Dung dịch khử khuẩn mức trung bình và làm sạch dụng cụ y tế trước khi được tiệt khuẩn và hoặc khử khuẩn mức độ cao. Thành phần chính: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC). Có thể chứa chất bổ sung khác như chất hoạt động bề mặt non-ionic... Thời gian ngâm đạt hiệu quả khử khuẩn và làm sạch ≤ 10 phút. Hiệu quả diệt khuẩn với các loại vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao... Hạn sử dụng sau khi mở nắp ≥ 6 tháng. Dung tích ≥ 5 lít/can. | Can | 188
6 | Dung dịch làm sạch có chứa enzyme (Can 5lít) | Dung dịch làm sạch dụng cụ có chứa enzyme. Thành phần chính: chứa ít nhât 1 loại enzyme. Có thể chứa các chất bổ sung khác như chất hoạt động bề mặt... Sử dụng được cho các trường hợp: ngâm thủ công, máy rửa. Độ pH trong khoảng: 6,5 - 8. Thời gian ngâm đạt hiệu quả làm sạch: từ 5 phút. Nồng độ sử dụng: 0,1%-0,5%. Hạn sử dụng sau khi mở nắp ≥ 6 tháng. Dung tích ≥ 5 lít/can. | Can | 176
7 | Dung dịch làm sạch có chứa enzyme (Chai 1 lít) | Dung dịch làm sạch dụng cụ có chứa enzyme. Thành phần chính: chứa ít nhât 1 loại enzyme. Có thể chứa các chất bổ sung khác như chất hoạt động bề mặt... Sử dụng được cho các trường hợp: ngâm thủ công, máy rửa. Độ pH trong khoảng: 6,5 - 8. Thời gian ngâm đạt hiệu quả làm sạch: từ 5 phút. Nồng độ sử dụng: 0,1%-0,5%. Hạn sử dụng sau khi mở nắp ≥ 6 tháng. Dung tích ≥ 1 lít/chai. | Chai | 94
8 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt đậm đặc | Dung dịch khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế, nền, tường trong môi trường y tế. Hoạt chất: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 16% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 1,5% (w/w) hoặc 2,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 5,1% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin. Nồng độ sử dụng ≤ 0,25%. Hiệu quả diệt khuẩn đạt tiêu chuẩn EN 13697. Thời gian tiếp xúc tối thiểu ≤ 20 phút. Hạn sử dụng sau khi mở nắp ≥ 6 tháng. Dung tích ≥ 5 lít/can. | Can | 120
9 | Dung dịch tan gỉ | Thành phần: Glycolic Acid. Chai ≥750ml | Chai | 4
10 | Dung dịch tan gỉ chứa hợp chất kiềm | Thành phần: Triethanolamine. Chai ≥750ml | Chai | 4
11 | Băng dính chỉ thị nhiệt | Dùng cho các các gói dụng tiệt khuẩn bằng hơi nước để phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa. Cấu tạo gồm chất kết dính và lớp nền, không chứa mủ cao su tự nhiên. Vạch chỉ thị sẽ thay đổi màu sắc rõ ràng khi tiếp xúc với quy trình tiệt khuẩn bằng hơi nước. Kích thước tối thiểu: 24mm x 55m. | Cuộn | 280
12 | Chỉ thị hóa học đặt bên trong gói dụng cụ tiệt khuẩn hơi nước | Chỉ thị hóa học nhóm 5 dùng để kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn bên trong từng gói dụng cụ; áp dụng cho các các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước từ 121-135°C. Đo lường được 3 thông số cùa quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ, áp suất hơi nước. Kích thước tối thiểu 50mm x 19mm. | Miếng | 24000
13 | Chỉ thị sinh học cho máy tiệt khuẩn hơi nước | Dùng kiểm tra chất lượng chu trình tiệt khuẩn hơi nước từ 132°C đến 135°. Thành phần: bào tử Geobacillus Stearothermophilus. Cho kết quả ≤ 24 phút với máy đọc 3M Attest Auto-reader 490/490M. | Ống | 1600
14 | Gói thử chức năng của máy hấp ướt | Dùng để kiểm tra hiệu quả loại bỏ không khí của máy tiệt khuẩn hơi nước chu trình tiệt khuẩn 132-134oC. Kết quả đạt khi chỉ thị chuyển màu đồng nhất. | Gói | 1460
15 | Giấy in nhiệt dùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao | Kích thước: 110mm x 30m x 16mm. Phù hợp với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao Selectomat PL 6612-2 CL hãng MMM. | Cuộn | 100
16 | Chỉ thị hóa học đặt bên trong gói dụng cụ tiệt khuẩn EO | Chỉ thị hóa học bên trong gói dụng dụng cụ để đánh giá chất lượng tiệt khuẩn cho quy trình tiệt khuẩn bằng khí EO. Đánh giá được các thông số: nồng độ khí EO, thời gian và nhiệt độ, độ ẩm. Kích thước tối thiểu: 15mm x 200mm. | Miếng | 6240
17 | Chỉ thị sinh học cho máy tiệt khuẩn EO | Thành phần có chứa bào tử Bacillus atrophaeus dùng để kiểm tra chất lượng và kiểm soát nhanh chóng quá trình tiệt khuẩn EO. Chỉ thị chuyển màu sau khi tiếp xúc với khí EO. Cho kết quả nhanh ≤ 4 giờ với máy đọc 3M™ Attest™ Auto-reader 390G. | Ống | 1600
18 | Bình khí EO | Thành phần: Ethykene oxide 100%. Trọng lượng ≥ 170g/bình. Bình khí có nhận dạng bằng mã quét Barcode 2D bao gồm thông tin: số catalogue, số lô (ngày hết hạn), trọng lượng đầy của bình gas. | Bình | 1200
19 | Giấy in dùng cho máy tiệt trùng EO | Giấy in thông số vận hành của máy Steri-Vac™ . Kích thước chiều rộng: 79mm. | Cuộn | 100
20 | Túi ép dẹp dùng hấp tiệt khuẩn 10cm | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO. Túi gồm 2 mặt: mặt giấy y tế loại 60 g/m2 và mặt film nhiều lớp PET/PP có độ dày tối thiểu 52µm. Tích hợp vạch chỉ thị trên túi, chỉ thị đổi màu sau khi tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. Kích thước: rộng 10cm, dài ≥ 200m. | Cuộn | 120
21 | Túi ép dẹp dùng hấp tiệt khuẩn 15cm | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO. Túi gồm 2 mặt: mặt giấy y tế loại 60 g/m2 và mặt film nhiều lớp PET/PP có độ dày tối thiểu 52µm. Tích hợp vạch chỉ thị trên túi, chỉ thị đổi màu sau khi tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. Kích thước: rộng 15cm, dài ≥ 200m. | Cuộn | 120
22 | Túi ép dẹp dùng hấp tiệt khuẩn 20cm | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO. Túi gồm 2 mặt: mặt giấy y tế loại 60 g/m2 và mặt film nhiều lớp PET/PP có độ dày tối thiểu 52µm. Tích hợp vạch chỉ thị trên túi, chỉ thị đổi màu sau khi tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. Kích thước: rộng 20cm, dài ≥ 200m. | Cuộn | 120
23 | Túi ép dẹp dùng hấp tiệt khuẩn 25cm | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO. Túi gồm 2 mặt: mặt giấy y tế loại 60 g/m2 và mặt film nhiều lớp PET/PP có độ dày tối thiểu 52µm. Tích hợp vạch chỉ thị trên túi, chỉ thị đổi màu sau khi tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. Kích thước: rộng 25cm, dài ≥ 200m. | Cuộn | 120
24 | Túi ép dẹp dùng hấp tiệt khuẩn 30cm | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO. Túi gồm 2 mặt: mặt giấy y tế loại 60 g/m2 và mặt film nhiều lớp PET/PP có độ dày tối thiểu 52µm. Tích hợp vạch chỉ thị trên túi, chỉ thị đổi màu sau khi tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. Kích thước: rộng 30cm, dài ≥ 200m. | Cuộn | 120
25 | Túi phồng dùng hấp tiệt trùng 25cm x 6,5cm | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO. Túi gồm 2 mặt: mặt giấy y tế loại 60 g/m2 và mặt film nhiều lớp PET/PP có độ dày tối thiểu 52µm. Tích hợp vạch chỉ thị trên túi, chỉ thị đổi màu sau khi tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. Kích thước: rộng 25cm, cao 6,5cm, dài ≥ 100m. | Cuộn | 120
26 | Túi phồng dùng hấp tiệt trùng 30cm x 6,5cm | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO. Túi gồm 2 mặt: mặt giấy y tế loại 60 g/m2 và mặt film nhiều lớp PET/PP có độ dày tối thiểu 52µm. Tích hợp vạch chỉ thị trên túi, chỉ thị đổi màu sau khi tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. Kích thước: rộng 30cm, cao 6,5cm, dài ≥ 100m. | Cuộn | 120
Note on C13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Anios: Hiệu quả diệt khuẩn đạt tiêu chuẩn EN 13697, EN 14476, EN 16615. Reply: Lavitec: EN 13727; EN 13697; EN 13624