## Phụ lục 2
PHỤ LỤC 2
Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm năm 2026 - 2028 của Bệnh viện Nhi Hà Nội
(Đính kèm công văn số /BVNHN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)
STT | Tên danh mục | Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
Phần 01: Test nhanh
1 | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên viêm gan B | Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B( HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 99.9% so với CLIA/CMIA Không phản ứng chéo với: HIV, HCV Không có phản ứng gây nhiễu với: máu toàn phần của phụ nữ mang thai,mẫu có nồng độ protein phản ứng C tăng cao. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm. Đóng gói kín riêng từng khay thử xét nghiệm. - Dạng khay - Có IVD. Có chứng nhận CE hoặc FDA. | Test | 6000
2 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy và Độ đặc hiệu ≥ 99.0% so với RT-PCR - Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm. Đóng gói kín riêng từng khay thử xét nghiệm. Vạch phản ứng rõ ràng. - Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, EBV, Chlamydia, HBsAg, Cúm... Có IVD. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 6000
3 | Test nhanh xét nghiệm định tính kháng thể kháng Syphilis | Que thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch phát hiện các kháng thể (IgG và IgM) kháng Treponema Pallidum (TP) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy:≥ 99.3% và Độ đặc hiệu: ≥ 99.5% so với TPHA. Không có phản ứng chéo với các mẫu HIV, HCV... Ống chống đông máu như heparin, EDTA và sodium citrate không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Sản phẩm đạt ít nhất 2 chứng chỉ FSC được cấp bởi các nước tham chiếu theo Thông tư 14/2020/TT-BYT. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 2000
4 | Test nhanh xét nghiệm HIV Ab | Phát hiện tất cả các type kháng thể phân biệt virus HIV-1 bao gồm type phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. -Độ nhạy và Độ đặc hiệu ≥ 99.8% so với ELISA - Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT năm 2015. - Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. - Không có phản ứng chéo với các mẫu rối loạn đông máu, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV | Test | 2000
5 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Crypto | Test nhanh phát hiện định tính ký sinh trùng đơn bào Cryptosporidium trong mẫu phân. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả que lấy mẫu phân) Đóng gói kín riêng từng test. Thời gian đọc kết quả không quá 20 phút với vạch phản ứng rõ ràng. Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 95% so với xét nghiệm tham chiếu (miễn dịch hoặc PCR). Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 - 30oC. Có IVD. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 1000
6 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Giardia | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Giardia trong bệnh phẩm phân của người. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả que lấy mẫu phân) Đóng gói kín riêng từng test. Thời gian đọc kết quả không quá 20 phút với vạch phản ứng rõ ràng. Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 95% so với xét nghiệm tham chiếu (miễn dịch hoặc PCR). Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 - 30oC. Có IVD. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 1000
7 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Malaria P.f/P.v | Phát hiện định tính và phân biệt P.falclparum và Plasmodium vivax trong mẫu máu toàn phần mao mạch/tĩnh mạch Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm. Đóng gói kín riêng từng khay thử xét nghiệm, có gói chống ẩm. Vạch phản ứng rõ ràng. - Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 98% - Sử dụng được đối với các loại chất chông đông như Heparin, EDTA, Natri Citrare. - Không tương tác với: Bilirubin, máu toàn phần của trẻ nhỏ, mẫu máu nhiễm mỡ. - Đạt ISO 13485; CE-IVD. Nằm trong danh sách WHO PQ - Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 1000
8 | Test nhanh Chikungunya IgM | Test nhanh Chikungunya IgM trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp test thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm như pipet nhựa nhỏ giọt, dung dịch đệm ...(nếu cần cho thử nghiệm) Đóng gói kín riêng từng test thử xét nghiệm. Độ nhạy:≥ 90%. Độ đặc hiệu:≥ 98,0% so với ELISA | Test | 4000
9 | Test nhanh Dengue virus Ab IgM/IgG | Khay thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch, phát hiện định tính và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. đối với IgM Độ nhạy tương quan: ≥ 96,7% Độ đặc hiệu tương quan: ≥96.6% Độ chính xác tương quan: ≥ 97,9% đối với IgG Độ nhạy tương quan: ≥ 95,8% Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 96,2% Độ chính xác tương quan: ≥ 97,6% Có IVD . Có chứng nhận FDA hoặc CE | Test | 4000
10 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue trong huyết thanh và huyết tương người. Có thể phát hiện tất cả 4 nhóm huyết thanh 1,2,3,4 của Dengue. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm. Đóng gói kín riêng từng khay thử xét nghiệm. Ưu tiên có chứng âm và chứng dương. Vạch phản ứng rõ ràng. Độ nhạy ≥ 92% và độ đặc hiệu ≥98% so với RT-PCR. - Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp không gây nhiễu cho sản phẩm.. - 4 tác nhân gây bệnh có tiềm năng gây phản ứng chéo gồm Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt vàng da, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax không ảnh hưởng đến kết quả của test thử. - Có nghiên cứu độ nhạy đối với lây nhiễm nguyên phát và lây nhiễm thứ phát. Có nghiên cứu trên các sero-type Dengue - Không cần dung dịch pha loãng. Có IVD . Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 100000
11 | Test nhanh phát hiện Rickettsia Ab | Xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng sốt mò trong huyết thanh và huyết tương người. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm. Đóng gói kín riêng từng khay thử xét nghiệm. Vạch phản ứng rõ ràng. Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 95% so với xét nghiệm tham chiếu miễn dịch (ELISA, điện hóa phát quang, hóa phát quang..) Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 – 30oC. Có IVD. | Test | 1000
12 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Cúm A và Cúm B | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên vi rút Cúm A và Cúm B trong bệnh phẩm dịch hô hấp của người hỗ trợ chẩn đoán nhiễm Cúm. Có đầy đủ vật tư đi kèm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu) Độ nhạy ≥ 99%; Độ đặc hiệu ≥ 99% so với phương pháp Real time RT-PCR. Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 2 – 30 độ C. - Không phản ứng chéo với: Á cúm, RSV, Adeno... Có IVD. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 160000
13 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS - CoV - 2 | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên của vi rút SARS-CoV-2 trong bệnh phẩm dịch hô hấp của người, hỗ trợ chẩn đoán. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu) Đóng gói kín riêng từng test. Có chứng âm và chứng dương đi kèm trong hộp test. Phát hiện được những biến chủng của SARS-CoV-2. Thời gian đọc kết quả không quá 20 phút với vạch phản ứng rõ ràng. Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 97% so với xét nghiệm tham chiếu (miễn dịch, PCR). Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 – 30 độ C. Có IVD. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 30000
14 | Khay thử xét nghiệm combo định tính kháng nguyên SARS-CoV-2, cúm A, cúm B | Khay thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên của SARS-CoV-2, cúm A, cúm B trong mẫu dịch ngoáy mũi trước, ngoáy mũi họng hoặc ngoáy họng của người. Dạng khay. Độ nhạy và độ đặc hiệu: - SARS-CoV-2: Độ nhạy ≥98,00%, Độ đặc hiệu ≥ 99,5%, so với RT -PCR - Cúm A: Độ nhạy ≥98,00%, Độ đặc hiệu ≥ 99,5%, so với RT -PCR - Cúm B: Độ nhạy ≥98,00%, Độ đặc hiệu ≥ 99,5%, so với RT -PCR. Có IVD | Test | 20000
15 | Test nhanh phát hiện Adeno virus | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên vi rút Adeno trong bệnh phẩm dịch hô hấp của người, hỗ trợ chẩn đoán. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu) Đóng gói kín riêng từng test cùng gói chống ẩm. Có chứng âm và chứng dương đi kèm trong hộp test. Thao tác thực hiện dễ dàng và thời gian đọc kết quả không quá 20 phút với vạch phản ứng rõ ràng. - Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 98% Không phản ứng chéo với: Virus Á cúm, Cúm , Sars-CoV-2, MERS,... Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 – 30 độ C Có IVD | Test | 100000
16 | Test nhanh kháng nguyên Streptococcus Group A | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Streptococcus nhóm A trong bệnh phẩm dịch họng của người. Có đầy đủ vật tư đi kèm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm Đóng gói kín riêng từng test. Có chứng âm và chứng dương đi kèm trong hộp test. Thời gian đọc kết quả không quá 20 phút với vạch phản ứng rõ ràng. Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 95% so với xét nghiệm tham chiếu (nuôi cấy/ miễn dịch/ PCR) Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 – 30 độ C. Có IVD | Test | 12000
17 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên phế cầu (S. pneumoniae) | Test nhanh phát hiện kháng nguyên phế cầu (S. pneumoniae) trong dịch não tủy và nước tiểu - Mẫu nước tiểu: độ nhạy ≥ 86%, độ đặc hiệu ≥ 94% - Mẫu dịch não tủy: độ nhạy ≥ 97%, độ đặc hiệu ≥ 99% - Không phản ứng chéo: + Mẫu nước tiểu: Không phản ứng chéo với nhiều loại vi sinh vật. Không ảnh hưởng đến hiệu quả xét nghiệm bởi mẫu nước tiểu có các tế bào bạch cầu tăng cao, hồng cầu, Protein, glucose và độ đục... + Mẫu dịch tủy não CSF: Không ảnh hưởng đến kết quả bởi mẫu CSF có các tế bào bạch cầu tăng cao , tế bào hồng cầu , protein và bilirubin ... | Test | 600
18 | Test nhanh RSV | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên vi rút hợp bào hô hấp (RSV) trong bệnh phẩm dịch hô hấp của người, hỗ trợ chẩn đoán. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu) Đóng gói kín riêng từng test cùng gói chống ẩm. Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu dịch tỵ hẩu: - Độ nhạy, độ đặc hiệu ≥98% so với phương pháp tham chiếu RT-PCR Không phản ứng chéo với: Virus Á cúm Virus Sars-CoV-2, Virus MERS-coronavirus, Có IVD | Test | 120000
19 | Test nhanh Liên cầu B (Streptococcus agalactiae (GBS) | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Liên cầu B trong bệnh phẩm Dịch/máu. Độ nhạy: ≥95%, độ đặc hiệu: ≥97%, độ chính xác: ≥97% Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm Đóng gói kín riêng từng test thử xét nghiệm, có gói chống ẩm. Vạch phản ứng rõ ràng. Có IVD Được chứng nhận bởi FDA hoặc CE. | Test | 1000
20 | Test nhanh phát hiện EV 71 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút Enterovirus type 71 trong huyết thanh và huyết tương người. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm. Đóng gói kín riêng từng khay thử xét nghiệm. Vạch phản ứng rõ ràng.Mẫu: huyết thanh, huyết tương . Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 95% so với xét nghiệm tham chiếu miễn dịch (ELISA/ điện hóa phát quang/ hóa phát quang.) - Không phản ứng chéo với HBV-IgM, HIV-IgG, HCV-IgG Có IVD | Test | 40000
21 | Test nhanh phát hiện hồng cầu trong phân (FOB) | Xét nghiệm phát hiện hồng cầu ẩn trong bệnh phẩm phân của người. Có đầy đủ vật tư đi kèm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả que lấy mẫu phân) Đóng gói kín riêng từng test. Thời gian đọc kết quả không quá 20 phút với vạch phản ứng rõ ràng Độ nhạy ≥ 99% và độ đặc hiệu ≥ 98% Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 – 30 độ C. Có IVD | Test | 1000
22 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Helicobacter pylori trong phân | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Helicobacter pylori trong bệnh phẩm phân của người. Có đầy đủ vật tư đi kèm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm(bao gồm cả que lấy mẫu phân) Đóng gói kín riêng từng test cùng gói chống ẩm. Thao tác thực hiện dễ dàng và thời gian đọc kết quả không quá 20 phút với vạch phản ứng rõ ràng. - Độ nhạy: ≥ 96%; Độ đặc hiệu:≥ 96 %; Độ chính xác: ≥98 % so với phương pháp bằng miễn dịch hoặc RT-PCR Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 – 30 độ C. Có IVD | Test | 4000
23 | Test nhanh Rotavirus | Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân. - Độ nhạy: ≥98%; Độ đặc hiệu: ≥98,3% và tương quan là ≥96,9% với PCR - Thời gian trả kết quả: 10-20 phút - Không có phản ứng chéo với E. coli; liên cầu đường ruột, virus Adeno. Không bị nhiễu bởi các mẫu mỡ máu, tán huyết.. Có IVD. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 40000
24 | Test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên Norovirus GI/GII | Test nhanh Phát hiện định tính sự có mặt của các kháng nguyên Norovirus Genogroup I (GI) và Genogroup II (GII) trong mẫu phân người. - Phát hiện định tính sự có mặt của các kháng nguyên Norovirus Genogroup I (GI) và Genogroup II (GII) trong mẫu phân người. - Độ nhạy: ≥ 84% , độ đặc hiệu: ≥ 96% so với RT-PCR. Có IVD. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 10000
25 | Test nhanh xét nghiệm định tính kháng thể Tuberculosis | Phát hiện kháng thể kháng lao trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Độ nhạy ≥ 85% và độ đặc hiệu ≥ 94% so Không phản ứng chéo: CMV, Sốt rét, HCV, HIV, Giang mai, RF...Có IVD Được chứng nhận bởi FDA hoặc CE. | Test | 1000
26 | Test nhanh phát hiện ASPERGILLUS IgG-IgM | Test nhanh ASPERGILLUS định tính phát hiện đồng thời cả kháng thể IgG và IgM kháng Aspergillus trong huyết thanh người. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp test thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm Đóng gói kín riêng từng test thử xét nghiệm. Vạch phản ứng rõ ràng. Có thể đọc trực quan hoặc cung cấp máy đọc đi kèm (nếu cần) Độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt: ≥ 90 %., ≥ 95 % so với xét nghiệm tham chiếu miễn dịch (ELISA, điện hóa phát quang, hóa phát quang..) Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 - 30 độ C. Có IVD. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 4000
27 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Galactomanan (Aspergillus) | Sử dụng để phát hiện định tính Aspergillus galactomannan LFA trong các mẫu huyết thanh và dịch rửa phế quản phế nang (BAL) bằng kỹ thuật xét nghiệm sắc ký miễn dịch. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp test thử xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm. Đóng gói kín riêng từng test thử xét nghiệm, có gói chống ẩm. Vạch phản ứng rõ ràng. Có thể đọc trực quan hoặc cung cấp máy đọc đi kèm (nếu cần) Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 80 % so với xét nghiệm tham chiếu miễn dịch (ELISA, điện hóa phát quang, hóa phát quang..) Bảo quản và ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 – 300C. Có IVD. Có chứng nhận FDA hoặc CE. | Test | 10000
Phần 02: Môi trường nuôi cấy vi sinh
28 | Môi trường nuôi cấy thạch Chocolate | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria spp. và Haemophilus Đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm. pH: 7.3 ±0.2 ở 25°C. Bao gói bằng màng Cellophane. | Đĩa | 80000
29 | Môi trường nuôi cấy thạch máu | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đĩa 90mm. Môi trường đáp ứng được kiểm soát chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn của CLSI hiện hành. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. | Đĩa | 40000
30 | Môi trường nuôi cấy thạch Maconkey | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. | Đĩa | 10000
31 | Môi trường nuôi cấy thạch UTI | Đĩa thạch đổ sẵn màu trắng đục chứa môi trường tạo màu được sử dụng để định danh sơ bộ và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. | Đĩa | 10000
32 | Môi trường nuôi cấy thạch SS | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. Đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. | Đĩa | 4000
33 | Môi trường nuôi cấy thạch TCBS | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để nuôi cấy, phân lập vi sinh vật thuộc loài Vibrio spp.đặc biệt là Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus từ các mẫu bệnh phẩm. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. | Đĩa | 4000
34 | Môi trường nuôi cấy H. Pylori | Môi trường phân lập chọn lọc cho phát hiện Helicobacter pylori từ mảnh sinh thiết dạ dày. Sự có mặt của huyết tương ngựa và chất bổ sung Polyvitaminic tăng cường sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, hỗn hợp kháng sinh ức chế sự phát triển của các vi khuẩn tạp nhiễm, màu vàng nhạt | Đĩa | 6000
35 | Môi trường thạch Sabouraud | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường có pH thấp thường dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm khác nhau, nấm mốc, nấm men. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. | Đĩa | 4000
36 | Canh thang cho kháng nấm đồ vi pha loãng | Môi trường canh thang thực hiện kháng nấm đồ - Thành phần: Chứa L-glutamine,Dextrose, RPMI 1640 Powder, và MOPS Free Acid. - Bảo quản: 2-8℃ | Ống | 2000
37 | Môi trường nuôi cấy thạch Mueller Hinton | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI | Đĩa | 20000
38 | Môi trường Mueller Hinton Agar+ 5% Sheep Blood | Môi trường bổ sung máu cừu để kiểm tra kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn CLSI . Đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. | Đĩa | 40000
39 | Môi trường Mueller Hinton Agar + 5% Horse Blood + NAD | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường dùng cho kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn khó mọc (Neisseria, Haemophilus, Moraxella, Helicobacter pylori, các chủng pneumococci và streptococci), tuân theo hướng dẫn của EUCAST và CLSI. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI | Đĩa | 20000
40 | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí. Môi trường chứa các yếu tố tăng trưởng: yeast extract (cao nấm men), hemin và vitamin K3 và thêm máu cừu, Chất khử (L-cystine) và dextrose, pH 7.3 | Đĩa | 1000
41 | Môi trường canh thang Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung TES | - Môi trường canh thang Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung đệm TES (CAMHBT) - Thành phần: Dung dịch chứa các ion canxi, ion magiê, canh thang Mueller Hinton và đệm TES - Đóng gói trong ống có nắp vặn chất liệu borosilicate. | Ống | 10000
42 | Môi trường thạch Chromogenic CARBA Agar | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường tạo màu dùng cho phân lập và phát hiện các loài Enterobacteriaceae sản sinh carbapenemase (CPE). Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. | Đĩa | 4000
43 | Môi trường làm kháng sinh đồ vi khuẩn kỵ khí | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí và xác định MIC sử dụng phương pháp Etest, chứa các yếu tố phát triển như dịch chiết nấm men, hemin và vitamin K1 và thêm 5% máu cừu, Sodium bisulfite và glucose, pH 7.2 | Đĩa | 600
44 | Môi trường BHI Broth + 20% Glycerol | Ống nhựa chứa 3ml môi trường lỏng dùng để bảo quản lạnh sâu vi sinh vật. Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Sodium chloride, Proteose peptone, Glucose, Disodium phosphate, Glycerol, Deion Water, pH 7.4 ± 0.2 ở 25°C | Ống | 10000
45 | Môi trường tăng sinh BHI | Ống nhựa chứa 5ml môi trường giàu dinh dưỡng dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó tính. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, Disodium phosphate, pH 7.4 ± 0.2 ở 25° Đóng gói: hộp 10 ống | Ống | 10000
46 | Túi tạo khí trường kỵ khí | Túi tạo khí trường kỵ khí dùng với hộp ủ, thành phần gồm than hoạt, sodium ascorbat (natri ascorbate), chất hữu cơ và vô cơ khác | Túi | 600
47 | Thanh thử kỵ khí | Thanh chỉ thị kỵ khí có 1 đầu màu xanh tẩm thuốc nhuộm xanh methylen và chất khử | Thanh | 200
48 | Hóa chất phát hiện sự có mặt của enzym catalase | Hóa chất phát hiện sự có mặt của enzym catalase. Dung tích ≥ 5mL/lọ | Lọ | 20
49 | Xét nghiệm phát hiện và xác định 5 loại enzyme carbapenemases | Bộ dụng cụ dựa trên công nghệ màng với các hạt nano vàng dạng keo Được sử dụng nhằm phát hiện và xác định carbapenemases từ một khuẩn lạc vi khuẩn Enterobacteriaceae hoặc trực khuẩn Gram âm không lên men phân lập trên đĩa thạch. Mỗi túi chứa hai khay dòng chảy để xác định (i) OXA-48, KPC, NDM và (ii) VIM và IMP. Bộ kit đã được được xác nhận với mẫu gạc trực tràng và mẫu cấy máu Kết quả có thể quan sát trong 15 phút dưới dạng các vạch màu đỏ trên khay thử. Độ nhạy của bộ kit ≥ 98.2% Độ đặc hiệu của bộ kit ≥ 99% | Test | 2000
Phần 03: Khoanh giấy vi sinh
50 | Khoanh giấy kháng sinh Ampicillin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh. Có chứng nhận CE. Xuất xứ: G7. | Khoanh | 10000
51 | Khoanh giấy kháng sinh Ampicillin/Sulbactam | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
52 | Khoanh giấy được tẩm Cefotaxime | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh Có chứng nhận CE. Xuất xứ: G7. | Khoanh | 10000
53 | Khoanh giấy kháng sinh Cefepime | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
54 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftriaxone | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
55 | Khoanh giấy kháng sinh Cefixime | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
56 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftaroline | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 5000
57 | Khoanh giấy kháng sinh Cefuroxime | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
58 | Khoanh giấy kháng sinh Imipenem | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 12000
59 | Khoanh giấy kháng sinh Meropenem | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
60 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftazidime- Avibactam | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 2000
61 | Khoanh giấy kháng sinh Meropenem- vabobactam | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 2000
62 | Khoanh giấy kháng sinh Ciprofloxacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 8000
63 | Khoanh giấy được tẩm Levofloxacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh. Có chứng nhận CE. Xuất xứ: G7. | Khoanh | 10000
64 | Khoanh giấy kháng sinh Moxifloxacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
65 | Khoanh giấy kháng sinh Ofloxacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi nhôm hàn kín cùng với chất chống ẩm. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
66 | Khoanh giấy Clarithromycin 15µg | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Clarithromycin 15µg sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh. Có chứng nhận CE. Xuất xứ: G7. | Khoanh | 10000
67 | Khoanh giấy kháng sinh Azithromycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa,chứa trong túi nhôm hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh. Có chứng nhận CE. Xuất xứ: G7. | Khoanh | 10000
68 | Khoanh giấy kháng sinh Erythromycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 3000
69 | Khoanh giấy kháng sinh Amikacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh. Có chứng nhận CE. Xuất xứ: G7. | Khoanh | 2000
70 | Khoanh giấy kháng sinh Tobramycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh. Có chứng nhận CE. Xuất xứ: G7. | Khoanh | 2000
71 | Khoanh giấy kháng sinh Linezolid | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 2000
72 | Khoanh giấy kháng sinh Minocycline | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 3000
73 | Khoanh giấy kháng sinh Tigecycline | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 2000
74 | Khoanh giấy kháng sinh Trimethoprim/ sulfamethoxazole | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 3000
75 | Khoanh kháng sinh phát hiện AmpC & ESBL | Bộ phát hiện ESBL + AmpC được sử dụng để sàng lọc các chủng vsv sản xuất AmpC & ESBL Thành phần: Mỗi bộ chứa 1 lọ của: Cefotaxime 30 mcg/khoanh Cefotaxime/Clavulanic acid 30/10 mcg/khoanh Cefotaxime/Cloxacillin 30/200 mcg/khoanh Ceftazidime/Clavulanic acid/Cloxacillin 30/200/200 mcg/khoanh Bảo quản ở -20°C trong điều kiện khô ráo Có chứng nhận IVD | Khoanh | 8000
76 | Khoanh giấy để định danh Beta-lactamases phổ rộng ở Enterobacterales | Khoanh giấy tẩm kháng sinh sử dụng được để thử nghiệm trong kỹ thuật khuếch tán đĩa. Đường kính khoanh giấy khoảng 6mm. Bảo quản trong ống nhựa, chứa trong túi hàn kín. Các khoanh giấy có thông tin mã kháng sinh và nồng độ trên cả hai mặt của khoanh | Khoanh | 10000
77 | Khoanh giấy kháng sinh Optochin | Khoanh giấy tẩm Optochin (ethylhydrocuprein hydrochloride) để phân biệt Streptococcus pneumonia. | Khoanh | 10000
78 | Khoanh giấy yếu tố V | Khoanh giấy tẩm yếu tố tăng trường V (coenzyme I) để phân biệt nhóm vi khuẩn Haemophilus. | Khoanh | 4000
79 | Khoanh giấy yếu tố X | Khoanh giấy tẩm yếu tố tăng trường X (haemin ) để phân biệt nhóm vi khuẩn Haemophilus. | Khoanh | 2000
80 | Khoanh giấy yếu tố X+ V | Khoanh giấy tẩm yếu tố tăng trường X (haemin ) và V (coenzyme I) để phân biệt nhóm vi khuẩn Haemophilus. | Khoanh | 4000
81 | Khoanh giấy định danh vi sinh vật Oxidase | Khoanh giấy phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) ở vi khuẩn. Mỗi khoanh có đường kính 6-10mm tẩm dung dịch N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine. | Khoanh | 2000
Phần 04: Chủng chuẩn vi sinh
82 | Que cấy chủng chuẩn Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
83 | Que cấy chủng chuẩn Escheriachia coli ATCC 35218 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
84 | Que cấy chủng chuẩn Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
85 | Que cấy chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
86 | Que cấy chủng chuẩn Haemophilus influenzae ATCC 49766 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
87 | Que cấy chủng chuẩn Haemophilus influenzae ATCC 19418 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
88 | Que cấy chủng chuẩn Escheriachia coli ATCC 25922 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
89 | Que cấy chủng chuẩn Enterococcus casseiliflavus ATCC 700327 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
90 | Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
91 | Que cấy chủng chuẩn Enterococcus faecalis ATCC 29212 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
92 | Que cấy chủng chuẩn Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
93 | Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus aureus ATCC 29213 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
94 | Que cấy chủng chuẩn Candida albicans ATCC 14053 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước. - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
95 | Que cấy chủng chuẩn Candida kreusel ATCC 6258 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
96 | Que cấy chủng chuẩn Candida parapsilosis ATCC 22019 | - Que cấy vòng sẵn sử dụng có chứa các vi sinh vật sống ổn định trên nền gel. là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc | Gói | 2
Phần 05: Thanh kháng sinh
97 | Thanh kháng sinh MIC Azithromycin | Thanh tẩm kháng sinh Clarithromycin với các bậc nồng độ pha loãng bậc 2 từ 0,016-256 µg/ml. Mỗi thanh kháng sinh được đóng gói riêng rẽ và bảo quản trong túi nhôm kín. | Thanh | 400
98 | Thanh kháng sinh MIC Ampicilline | Thanh tẩm kháng sinh Benzylpenicillin với các bậc nồng độ pha loãng bậc 2 từ 0,016-256 µg/ml. Mỗi thanh kháng sinh được đóng gói riêng rẽ và bảo quản trong túi nhôm kín. | Thanh | 400
99 | Thanh kháng sinh MIC Imipenem | Thanh tẩm kháng sinh Imipenem với các bậc nồng độ pha loãng bậc 2 từ 0.002-32 µg/ml. Mỗi thanh kháng sinh được đóng gói riêng rẽ và bảo quản trong túi nhôm kín. | Thanh | 400
100 | Thanh kháng sinh MIC Meropenem | Thanh tẩm kháng sinh Meropenem với các bậc nồng độ pha loãng bậc 2 từ 0.002-32 µg/ml. Mỗi thanh kháng sinh được đóng gói riêng rẽ và bảo quản trong túi nhôm kín. | Thanh | 400
101 | Thanh kháng sinh MIC Levofloxacin | Thanh tẩm kháng sinh Levofloxacin với các bậc nồng độ pha loãng bậc 2 từ 0.002-32 µg/ml. Mỗi thanh kháng sinh được đóng gói riêng rẽ và bảo quản trong túi nhôm kín. Có chứng nhận CE. Xuất xứ: G7. | Thanh | 400
102 | Thanh kháng sinh MIC Vancomycin | Thanh tẩm kháng sinh Vancomycin với các bậc nồng độ pha loãng bậc 2 từ 0,016-256 µg/ml. Mỗi thanh kháng sinh được đóng gói riêng rẽ và bảo quản trong túi nhôm kín. | Thanh | 400
103 | Thanh kháng sinh MIC Ceftriaxone | Thanh tẩm kháng sinh Ceftriaxone với các bậc nồng độ từ 0,016-256 µg/ml. Mỗi thanh kháng sinh được đóng gói riêng rẽ và bảo quản trong túi nhôm kín. | Thanh | 1000
104 | Thanh kháng sinh MIC Fosfomycin | Thanh tẩm kháng sinh Fosfomycin với các bậc nồng độ pha loãng bậc 2 từ 0.064 -1024 µg/ml. Mỗi thanh kháng sinh được đóng gói riêng rẽ và bảo quản trong túi nhôm kín. | Thanh | 400
105 | Thanh kháng sinh MIC Amoxicillin/clavulanic acid (2/1) | Thanh tẩm kháng sinh Amoxicillin/clavulanic với các bậc nồng độ pha loãng bậc 2 từ 0,016-256 µg/ml. Mỗi thanh kháng sinh được đóng gói riêng rẽ và bảo quản trong túi nhôm kín. | Thanh | 400
106 | Khay kháng sinh đồ cho vi khuẩn Streptococcus pnuemoniae | Khay kháng sinh đồ cho Streptococcus pneumoniae, sử dụng kỹ thuật vi pha loãng, có IVD. Thành phần kháng sinh: Moxifloxacin, Levofloxacin, Tetracycline, Cefuroxime, Ceftriaxone, Cefotaxime, Daptomycin, Chloramphenicol, Penicillin, Meropenem, Ertapenem, Amoxicillin / clavulanic acid tỉ lệ 2:1, Linezolid, Clindamycin, Cefepime, Tigecycline, Azithromycin, Erythromycin, Trimethoprim / sulfamethoxazole, Vancomycin. Cung cấp kèm môi trường canh thang Mueller Hinton. Đóng gói riêng từng khay, 96 test/khay. | Test | 10000
107 | Bộ khay kháng sinh đồ dành cho Haemophilus influenzae và Streptococcus pneumoniae (kỹ thuật vi pha loãng) | Khay kháng sinh đồ cho Haemophilus influenzae/ Streptococcus pneumoniae, sử dụng kỹ thuật vi pha loãng, có IVD. Thành phần kháng sinh: Levofloxacin, Clarithromycin, Penicillin, Cefaclor, Ceftriaxone, Ampicillin, Cefepime, Sparfloxacin, Imipenem, Trimethoprim/sulfamethoxazole, Meropenem, Cefuroxime, Cefixime, Tetracycline, Ampicillin/sulbactam tỉ lệ 2:1, Chloramphenicol, Erythromycin, Amoxicillin/clavulanic acid tỉ lệ 2:1. Cung cấp kèm môi trường canh thang HTM hoặc môi trường canh thang Mueller Hinton. Đóng gói riêng từng khay, 96 test/khay. | Test | 10000
108 | Khay kháng nấm đồ vi pha loãng | Khay kháng kháng nấm đồ với anidulafungin và micafungin, sử dụng kỹ thuật vi pha loãng, có IVD. Thành phần kháng nấm (dải nồng độ - µg/ml): Micafungin (0.008-8), Caspofungin (0.008-8), 5-Flucytosine (0.06-64), Posaconazole (0.008-8), Voriconazole (0.008-8), Itraconazole (0.015-16), Fluconazole (0.12-256), Anidulafungin (0.015-8), Amphotericin B (0.12-8). Đóng gói riêng từng khay, 96 test/khay. | Khay | 2000
109 | Dung dịch pha loãng trong thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh | Môi trường pha loãng các vi sinh vật được phân lập từ các mẫu lâm sàng để để thử nghiệm độ nhạy cảm kháng sinh. Thành phần: Nước khử khoáng. Dung tích: ≥ 5mL/ống. | Ống | 2000
Phần 06: Hóa chất nhuộm vi sinh
110 | Hóa chất nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ hóa chất nhuộm Ziehl Neelsen bao gồm 3 chai dung dịch: - Carbol Fuchsin: dung tích ≥ 250mL/chai - Alcohol acid: dung tích ≥ 250m/chai - Methylen Blue: ≥ 250mL/chai Dung dịch thuốc nhuộm đồng nhất, không bị cặn thuốc nhuộm. Các lọ có vòi bơm nhỏ giọt. | Bộ | 10
111 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Sử dụng để phát hiện và phân biệt vi khuẩn Gram âm, Gram dương. Bao gồm 4 chai dung dịch: - Crystal Violet: dung tích ≥ 250m/chai - Lugol: dung tích ≥ 250m/chai - Decolor (alcohol-acetone): dung tích ≥ 250m/chai - Safranin / Fuschin: dung tích ≥ 250m/chai Dung dịch thuốc nhuộm đồng nhất, không bị cặn thuốc nhuộm. Các lọ chứa thuốc nhuộm có vòi bơm nhỏ giọt. | Bộ | 30
Phần 07: Hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho máy định danh vi khuẩn VITEK2
112 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Thẻ định danh Gram dương sử dụng với máy VITEK 2 | Thẻ | 20000
113 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Thẻ định danh Gram âm sử dụng với máy VITEK 2 | Thẻ | 10000
114 | Thẻ định danh cho Neisseria/ Haemophilus | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus sử dụng với máy VITEK 2 | Thẻ | 20000
115 | Thẻ Kháng sinh đồ Gram âm | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với Hệ thống VITEK 2 | Thẻ | 10000
116 | Thẻ Kháng sinh đồ Gram dương | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng với Hệ thống VITEK 2 | Thẻ | 20000
117 | Thẻ định danh nấm tự động | Thẻ định danh nấm men sử dụng với máy VITEK 2 để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men | Thẻ | 2000
118 | Thẻ kháng sinh nấm tự động | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm dùng với máy VITEK 2 | Thẻ | 2000
119 | Nước muối pha huyền dịch vi khuẩn 0.45% | Nước muối 0.45% dùng với máy VITEK 2 | Chai | 400
120 | Ống nghiệm nhựa để pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần sử dụng với máy VITEK 2 | Cái | 30000
Phần 08: Hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu ACL TOP 550CTS
121 | Thuốc thử xét nghiệm APTT | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT, đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 5000
122 | Thuốc thử xét nghiệm PT | Hóa chất để xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen trong huyết tương người trên máy xét nghiệm đông máu tự động. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 8000
123 | Thuốc thử xét nghiệm Fibrinogen | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen-Clauss trên hệ thống máy đông máu tự động. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 1200
124 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VIII | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của yếu tố VIII trong mẫu huyết tương trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 40
125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố IX | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của yếu tố IX trên hệ thống máy đông máu tự động sử dụng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 40
126 | Thuốc thử xét nghiệm D-dimer | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu, loại trừ khả năng mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE). Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 3840
127 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm D-dimer | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng D-Dimer, gồm 2 mức nồng độ ngưỡng và nồng độ bất thường, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 100
128 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm sàng lọc phát hiện kháng đông Lupus (LA) | Hóa chất dùng để sàng lọc kháng đông Lupus (LA) trong mẫu huyết tương người theo phương pháp pha loãng nọc độc rắn, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu.Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 80
129 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm khẳng định phát hiện kháng đông Lupus (LA) | Hóa chất dùng để xác định kháng đông Lupus (LA) trong mẫu huyết tương người theo phương pháp pha loãng nọc độc rắn, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 80
130 | Chất kiểm chứng mức dương tính dùng cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) ở mức dương tính trên máy xét nghiệm đông máu tự động. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 20
131 | Chất kiểm chứng mức âm tính dùng cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) ở mức âm tính trên máy xét nghiệm đông máu tự động. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 20
132 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xác định hoạt độ heparin không phân đoạn hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp, các chất ức chế trực tiếp yếu tố Xa như Rivaroxaban, Apixaban theo phương pháp so màu. Dạng Lỏng. Thời gian ổn định Hóa chất Factor Xa ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | mL | 110
133 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu Heparin ≥ 3 mức. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C. ≥ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | mL | 12
134 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa (LMW Heparin) trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định Heparin trọng lượng phân tử thấp trong dải đo thấp và dải đo cao. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | mL | 20
135 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu | Hóa chất dùng để chuẩn máy phù hợp cho xét nghiệm đông máu như Fibrinogen, các loại yếu tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C trên hệ thống máy đông máu tự động. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 20
136 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu mức trung bình | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 400
137 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu mức thấp | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | mL | 400
138 | Dung dịch làm sạch hệ thống máy đông máu | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Dung tích: ≥ 4000 mL/bình. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | Bình | 600
139 | Dung dịch dùng để xúc rửa hệ thống máy đông máu | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. Dung tích: ≥ 500 mL/can. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | Can | 600
140 | Dung dịch làm sạch và tẩy nhiễm. | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. Dung tích: ≥ 80mL/lọ. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | Lọ | 160
141 | Dung dịch pha loãng | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên máy xét nghiệm đông máu. Dung tích: ≥ 100ml/hộp. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | Hộp | 200
142 | Cóng phản ứng dùng cho máy đông máu tự động | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. Tương thích với máy đông máu ACL TOP 550CTS | Cuvette | 230400
143 | Bóng đèn dùng cho máy đông máu | Bóng đèn LED dùng cho máy xét nghiệm đông máu . Bước sóng: 671nm. Sử dụng được cho máy xét nghiệm đông máu ACL Top 550 CTS. | Cái | 4
144 | Cốc đựng mẫu | Cốc đựng mẫu 1,5 - 2mL, đáy hình nón. Quy cách: ≥ 1000 cái/hộp. | Hộp | 6
Phần 09: Hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Celltac G MEK 9100
145 | Hóa chất đo các thành phần máu cơ bản | Dùng làm chất ly giải các thành phần máu cơ bản cho máy phân tích huyết học, tương thích với máy huyết học Celltac G MEK 9100. Đóng gói: ≥ 250ml/can. Tiêu chuẩn: CE . | Can | 160
146 | Hóa chất sử dụng để phân tích thành phần bạch cầu | Dùng làm chất ly giải phân tách các dòng bạch cầu cho máy phân tích huyết học, tương thích với máy huyết học Celltac G MEK 9100. Đóng gói: ≥ 250ml/can. Tiêu chuẩn: CE | Can | 160
147 | Hóa chất tạo dòng cho xét nghiệm huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học, tương thích với máy huyết học Celltac G MEK 9100. Đóng gói: ≥ 18 lít/can. Bảo quản ở nhiệt độ từ 1 đến 30°C Tiêu chuẩn: CE | Can | 1000
148 | Hóa chất sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học mức cao | Vật liệu kiểm soát chất lượng mức cao xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu, tương thích với máy huyết học MEK9100. Giá trị nội kiểm phù hợp điểm quyết định lâm sàng. Đóng gói: ≥ 3 ml/lọ. Tiêu chuẩn: CE | Lọ | 64
149 | Hóa chất sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học mức thấp | Vật liệu kiểm soát chất lượng mức thấp xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu, tương thích với máy huyết học MEK9100. Giá trị nội kiểm phù hợp điểm quyết định lâm sàng. Đóng gói: ≥ 3 ml/lọ. Tiêu chuẩn: CE | Lọ | 64
150 | Hóa chất sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học mức trung bình | Vật liệu kiểm soát chất lượng mức trung bình xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu, tương thích với máy huyết học MEK9100. Giá trị nội kiểm phù hợp điểm quyết định lâm sàng. Đóng gói: ≥ 3 ml/lọ. Tiêu chuẩn: CE | Lọ | 64
151 | Hóa chất rửa hệ thống xét nghiệm huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học, tương thích với máy huyết học Celltac G MEK 9100. Đóng gói: ≥ 2L/can. Tiêu chuẩn: CE | Can | 80
Phần 10: Hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch AIA 2000
152 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | Giếng phản ứng cho xét nghiệm FER, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 3.0 - 1000 ng/mL.Tương thích với máy AIA 2000 | Test | 12000
153 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ferritin | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm Ferritin, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 16
154 | Thuốc thử Vitamin D | Giếng phản ứng cho xét nghiệm Vitamin D, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang (bao gồm hóa chất tiền xử lý vitamin D nếu cần). Tương thích với máy AIA 2000 | Test | 6000
155 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Vitamin D | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm Vitamin D, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 điểm.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 24
156 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Vitamin D | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Vitamin D, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, 2 mức.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 16
157 | Thuốc thử FSH | Giếng phản ứng cho xét nghiệm FSH, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 1.0 - 200 mIU/mL, Tương thích với máy AIA 2000. | Test | 1200
158 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm FSH | Hóa chất chuẩn định xét nghiệm FSH, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 2 điểm. Tương thích với máy AIA 2000. | mL | 16
159 | Thuốc thử LH | Giếng phản ứng cho xét nghiệm LHII, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 0.2 - 200 mIU/mL. Tương thích với máy AIA 2000. | Test | 1200
160 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LH | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm LHII, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 điểm. Tương thích với máy AIA 2000. | mL | 48
161 | Thuốc thử Testosterone | Giếng phản ứng cho xét nghiệm Testosterone, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 7 - 2000 ng/dL. Tương thích với máy AIA 2000. | Test | 1200
162 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Testosterone | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm Testosterone, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 điểm. Tương thích với máy AIA 2000. | mL | 48
163 | Thuốc thử Progesterone | Giếng phản ứng cho xét nghiệm Progesteron, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 0.1 - 40 ng/mL Tương thích với máy AIA 2000. | Test | 1200
164 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Progesterone | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm Progesteron, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 điểm. Tương thích với máy AIA 2000. | mL | 48
165 | Thuốc thử E2 | Giếng phản ứng dùng cho xét nghiệm IE2, dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 20 - 3000 pg/mL. Tương thích với máy AIA 2000. | Test | 1200
166 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm E2 | Hóa chất chuẩn định xét nghiệm IE2, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 điểm, Tương thích với máy AIA 2000. | mL | 48
167 | Thuốc thử Prolactin | Giếng phản ứng cho xét nghiệm PRL, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 1.0 - 200 ng/mL. Tương thích với máy AIA 2000. | Test | 1200
168 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Prolactin | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm PRL, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 2 điểm, Tương thích với máy AIA 2000. | mL | 16
169 | Thuốc thử xét nghiệm Cortisol | Giếng phản ứng cho xét nghiệm Cortisol , dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | Test | 1600
170 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Cortisol | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm Cortisol, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang,.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 24
171 | Thuốc thử xét nghiệm FT4 | Giếng phản ứng cho xét nghiệm FT4, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 0.1 - 8 ng/dL.Tương thích với máy AIA 2000 | Test | 2000
172 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm FT4 | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm FT4, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 điểm.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 48
173 | Thuốc thử xét nghiệm T3 | Giếng phản ứng cho xét nghiệm TT3, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 0.2 - 8 ng/mL,.Tương thích với máy AIA 2000 | Test | 2000
174 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm T3 | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm TT3, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 điểm.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 48
175 | Thuốc thử xét nghiệm TSH | Giếng phản ứng cho xét nghiệm TSH, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, dải đo 0.01 - 100 μIU/mL.Tương thích với máy AIA 2000 | Test | 2000
176 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm TSH | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm TSH, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang,số điểm chuẩn 6 điểm.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 48
177 | Thuốc thử xét nghiệm IgE | Giếng phản ứng cho xét nghiệm IGE , dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | Test | 6000
178 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm IgE | Hóa chất chuẩn định cho xét nghiệm IGE, dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang, số điểm chuẩn 6 điểm.Tương thích với máy AIA 2000. | mL | 24
179 | Hóa chất gắn (huỳnh quang) | Hóa chất nền dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 24000
180 | Hóa chất hoàn nguyên hóa chất chính | Hóa chất pha loãng dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 32000
181 | Nước rửa máy (đậm đặc) | Hóa chất rửa dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 48000
182 | Cup chuẩn máy hàng ngày | Giếng chuẩn máy dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | Test | 1600
183 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch mức 1 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 150
184 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch mức 2 | Hóa chất kiểm chuẩn mứ 2 dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | mL | 150
185 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm dùng cho dòng máy AIA .Tương thích với máy AIA 2000. | Cái | 60000
186 | Cup pha loãng mẫu | Giếng pha loãng mẫu dùng cho dòng máy AIA, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch phát xạ huỳnh quang.Tương thích với máy AIA 2000 | Test | 12000
Phần 11: Hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu Urilyzer 500 Pro
187 | Que thử nước tiểu | Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. Tương thích với máy nước tiểu Urilyzer 500 Pro | Test | 48000
188 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm bán định lượng các thông số nước tiểu | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1 - Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng - Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi - Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2-25°C Dung tích: ≥ 12ml/lọ. | Lọ | 120
189 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm bán định lượng các thông số nước tiểu | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2 - Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng - Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi - Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2-25°C Dung tích: ≥ 12ml/lọ. | Lọ | 120
Phần 12: Hóa chất xét nghiệm nhóm máu thủ công
190 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định danh nhóm máu A (Anti A) | Xác định nhóm máu. Kháng thể đơn dòng Anti A - Hiệu giá ≥ 1:256; Độ đặc hiệu: 100% Dung tích: ≥ 10mL. | Lọ | 400
191 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định danh nhóm máu B (Anti B) | Xác định nhóm máu. Kháng thể đơn dòng Anti B - Hiệu giá ≥ 1:256; Độ đặc hiệu: 100% Dung tích: ≥ 10mL. | Lọ | 400
192 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định danh nhóm máu AB (Anti AB) | Xác định nhóm máu. Kháng thể đơn dòng Anti AB - Hiệu giá ≥ 1:256; Độ đặc hiệu: 100% Dung tích: ≥ 10mL. | Lọ | 400
193 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định danh nhóm máu Rh (Anti D) (kháng thể loại IgM/IgG) | Xác định nhóm máu. Kháng thể đơn dòng Anti D - Hiệu giá ≥ 1:256; Độ đặc hiệu: 100% Dung tích: ≥ 10mL. | Lọ | 400
194 | Thuốc thử anti-human globulin (AHG) | Thuốc thử Anti Human Globulin (AHG) Thuốc thử có chứa chất kháng IgG có nguồn gốc từ thỏ Dung tích: ≥ 10mL. | Lọ | 200
195 | Thẻ định nhóm máu tại giường gắn sẵn huyết thanh mẫu | Định nhóm máu tại giường. Mỗi thẻ đơn gồm 3 vị trí phản ứng: 1 vị trí phủ với Anti-A (kháng thể kháng A) (dòng A003), 1 vị trí phủ với Anti-B (kháng thể kháng B) (dòng B005) cũng như 1 vị trí để máu cần kiểm tra hoặc tự động kiểm chứng. | Cái | 20000
196 | Dung dịch đệm LISS | Dung dịch Liss chứa dung dịch đệm có cường độ ion thấp, làm giảm nồng độ ion trong môi trường và tăng cường khả năng hình thành phần ứng phức hợp kháng thể, kháng nguyên. Dung tích: ≥ 10mL. | Lọ | 200
Phần 13: Hóa chất, vật tư tiêu hao giải phẫu bệnh
197 | Bộ kit nhuộm đỏ Congo | Bộ gồm 3 chai: -Congo red solution hoặc tương đương -Phosphate buffer solution hoặc tương đương -Mayer's Hematoxylin hoặc tương đương Dung tích: ≥ 30mL/chai | Bộ | 20
198 | Bộ nhuộm PAS | Bộ gồm: + Dung dịch nhuộm Schiff dạng lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhẹ, mùi đặc trưng, tan trong nước: ≥ 500mL + Dung dịch acid Periodic: ≥ 500mL + Dung dịch nhuộm Hematoxylin: ≥ 500mL | Bộ | 20
199 | Bộ kít nhuộm Hematoxylin - Eosin | Chuyên dùng cho nhuộm tiêu bản mô bệnh học, nhuộm các lát cắt từ khối nến gồm : + Hematoxylin + Eosin gồm : Eosin và cồn Bộ gồm 2 chai, dung tích: ≥500ml/chai | Bộ | 20
200 | Dung dịch khử canxi trong mô xương cứng chứa nhiều canxi | Dùng khử calxi trong xương cứng chứa nhiều canxi. Dung dịch dạng lỏng không màu. Thành phần gồm có: Acid Nitrit và Nước Dung tích ≥ 1000mL/chai | Chai | 10
201 | Dung dịch khử canxi trong mô xương độ cứng trung bình | Dùng khử calxi trong xương trong mô xương độ cứng trung bình. Dung dịch dạng lỏng không màu. Thành phần gồm có: Acid Nitrit và acid formic. Dung tích ≥ 1000mL/chai. | Chai | 10
202 | Dung dịch nhuộm Papanicolaou | Bộ gồm: Dung dịch Hematoxylin, Dung dịch Papanicolaou EA-50, Dung dịch Papanicolaou OG-6 Dung tích tối thiểu mỗi chai 500ml. | Bộ | 20
203 | Dung dịch nhuộm Xanh Cresyl | Dung dịch nhuộm xanh cresyl. Dung tích tối thiểu chai 100ml. | Chai | 20
204 | Bộ nhuộm Diff quick | Bộ nhuộm nhanh tế bào. Thành phần: 3 lọ (lọ cố định tế bào, lọ nhuộm bào tương, lọ nhuộm nhân), mỗi lọ 500mL | Bộ | 20
205 | Xylen | Xylen sử dụng trong quy trình xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học, có thể trộn với rượu (ethanol, isopropanol). Thành phần: xylene (hỗn hợp các đồng phân xylen) tối thiểu 98,5%. Đóng gói trong chai làm bằng polyetylen. | Lít | 400
206 | Giêm sa | Nhuộm Giemsa được sử dụng chủ yếu trong nhuộm máu và phết tế bào tủy xương. Độ pha loãng khuyến nghị 1:10 hoặc 1:15 trong dung dịch đệm Sorensen phosphatepH 6,5-6,8. Thành phần gồm: Methanol:<50% Glycerol: < 25% Ethylene Glycol: < 25%. Dung tích: ≥ 1000ml/chai. | Chai | 30
207 | Formol đệm trung tính 10% | Dung dịch ở dạng lỏng, trong suốt, có mùi đặc trưng của formalin, tan hoàn toàn trong nước; hàm lượng Formaldehyde (HCHO) đạt 3,7–4%. | Lít | 600
208 | Dao cắt tiêu bản | Lưỡi dao cắt tiêu bản làm từ thép không rỉ. Kích thước: 0,25 x 8 x 80mm, góc lưỡi (góc nghiêng) 35 độ. Dùng được cho máy quay tay/cắt ngang. | Cái | 1000
209 | Gel làm lạnh cho máy cắt lạnh | Hóa chất dạng lỏng nhớt, màu trong đến vàng nhạt, mùi cồn nhẹ, tan trong nước. Sử dụng cho sự chuẩn bị các mẫu bệnh phẩm đông lạnh tác dụng Hình thành một liên kết chắc chắn với vật cố định mẫu. Thành phần gồm có: Polyvinyl Alcohol: 5-15%; Polyethylene Glycol: 1-10%, Non-reactive ingredient: 75-95%. | mL | 4000
210 | Nến hạt tinh khiết | Sáp paraffin dạng hạt, làm từ paraffin tinh khiết và polymer nhựa, không có DMSO. Đảm bảo cắt mịn, giảm thiểu lực nén và phá vỡ tế bào. Độ dày lát cắt đạt 2µm. Nhiệt độ nóng chảy trong khoảng 56-62ºC. Đóng gói: ≥ 1kg/ túi | Túi | 360
211 | Cassette kẹp mẫu bệnh phẩm | Làm bằng vật liệu P.O.M (Poly Acetal), 100% chống lại phản ứng hóa học của dung môi mô học. | Cái | 6000
212 | Dầu soi kính (immersion oil ) | Có chỉ số khúc xạ xác định và do đó dùng để tối ưu hóa việc kiểm tra bằng kính hiển vi đối với mẫu vật mô học, tế bào học, huyết học và vi khuẩn. Quy cách đóng gói ≥ 5ml/chai | Chai | 30
213 | Keo gắn lamen | Dùng để gắn các mẫu mô được nhuộm lên lam kính. 'Màu sắc: trong suốt. Độ hòa tan: hòa tan trong Xylene, Toluene và hầu hết các chất thay thế xylene. Dung tích ≥ 115ml/chai. | Chai | 20
214 | Mực đánh dấu | Chuyên dùng trong giải phẫu bệnh. Thành phần gồm các lọ dung dịch nhuộm màu mẫu mô sinh thiết, không phai màu sau khi xử lý và nhuộm bệnh phẩm. Dung tích: ≥ 15 ml/chai. | Chai | 20
215 | Giấy Parafin | Kích thước: tối thiểu 10cm x 38m | Cuộn | 20
216 | Giấy lọc | Giấy lọc định tính, đường kính 11cm. | Tờ | 10000
217 | Giấy gói mẫu sinh thiết nhỏ | Miếng sinh thiết bọt cho băng cassette. Lớp xốp mỏng không dính, được thiết kế để giữ các mẫu sinh thiết nhỏ tại chỗ trong quá trình xử lý và để bảo quản khi sử dụng hộp đựng mô. Có sẵn màu xanh lam. Kích thước: 30x25x2mm. Đóng gói ≥1000 cái/ túi | Túi | 40
Phần 14: Ống nghiệm lấy mẫu
218 | Ống nghiệm Heparin Lithium 2ml | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm( sai số ±10%) , Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium .Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. | Ống | 80000
219 | Ống nghiệm nhựa chân không Heparin Lithium 2ml | Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET, kích thước ống 13x75mm. Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh lá phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm đã được hút chân không. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút. | Ống | 120000
220 | Ống nghiệm nhựa tách huyết thanh | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE. Kích thước ống khoảng 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. | Ống | 40000
221 | Ống nghiệm nhựa chân không tách huyết thanh | Vật liệu: nhựa PET trong suốt kích thước 13x75mm. Màu nhãn và nắp: màu Đỏ. Nắp đậy ống nghiệm: nắp Cao Su màu đỏ. Chất phụ gia: Silica + Enzyme. | Ống | 160000 | Danh mục có yêu cầu hàng mẫu đánh giá. Số lượng: 30 cái. Nội dung đánh giá: Đánh giá độ bám dính hóa chất tránh lãng phí và tương thích với Micropipet đang sử dụng tại khoa.
222 | Ống nghiệm nhựa Citrate 3.8% | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm( sai số ±10%), Nắp bằng nhựa LDPE . Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8% . Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. | Ống | 2000
223 | Ống nghiệm nhựa chân không Citrate 3.2% | Chất liệu ống PET trong suốt, kích thước 13x75mm. Nắp ống màu xanh nước biển, gồm 2 phần: Phần bằng cao su duy trì chân không và cho phép kim lấy máu chân không có thể đâm xuyên qua khi lấy máu; Phần nắp bằng nhựa PE có rãnh nhỏ. Chất phụ gia: Trisodium Citrate. Thể tích lấy máu: 1.8ml. | Ống | 60000 | Danh mục có yêu cầu hàng mẫu đánh giá. Số lượng: 100 ống. Nội dung đánh giá: Đánh giá theo quy trình đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng. Đảm bảo chất lượng bên ngoài ống, chất lượng chất chổng đông trong ống.
224 | Ống nghiệm nhựa chân không EDTA K3 | Chất liệu ống PET trong suốt, kích thước 13x75mm. Màu nhãn và nắp: xanh dương. Nắp ống màu xanh nước biển, gồm 2 phần: Phần bằng cao su duy trì chân không và cho phép kim lấy máu chân không có thể đâm xuyên qua khi lấy máu; Phần nắp bằng nhựa PE có rãnh nhỏ. Chất phụ gia: Chất chống đông K3EDTA. Thể tích lấy máu: 2ml. | Ống | 301200 | Danh mục có yêu cầu hàng mẫu đánh giá. Số lượng: 100 ống. Nội dung đánh giá: Đánh giá theo quy trình đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng. Đảm bảo chất lượng bên ngoài ống, chất lượng chất chổng đông trong ống.
225 | Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml | Ống nghiệm được làm bằng nhựa PS/PP hoặc tương đương . Thể tích ≥ 5ml. Kích thước 12x75mm( sai số ±10%) . Có nắp. | Cái | 4600
226 | Ống nghiệm thủy tinh 5ml | Ống được dùng trong phòng thí nghiệm, chất liệu thủy tinh Kích thước khoảng 12*80mm. Dung tích khoảng 5ml. | Ống | 64000
227 | Ống nghiệm nhựa có nắp 15ml | Chất liệu: Nhựa. Kích thước 16x100mm( sai số ±10%) ,chịu được lực quay ly tâm ≥6000RPM. Có nắp. | Cái | 28400
Phần 15: Vật tư tiêu hao xét nghiệm tổng hợp
228 | Đầu côn không lọc 200µl | Đầu côn 200µL | Cái | 200000
229 | Đầu côn không lọc 1000µl | Đầu côn 1000 µL | Cái | 200000
230 | Đầu côn có lọc 10 uL | Đầu côn lọc 10 µl, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. Tiệt trùng. Đóng gói: ≥ 96 cái/hộp. | Hộp | 2500 | Danh mục có yêu cầu hàng mẫu đánh giá. Số lượng: 30 cái. Nội dung đánh giá: Đánh giá độ bám dính hóa chất tránh lãng phí và tương thích với Micropipet đang sử dụng tại khoa.
231 | Đầu côn có lọc 100 uL | Đầu côn lọc 100µl, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. Tiệt trùng. Đóng gói: ≥ 96 cái/hộp. | Hộp | 4166.6667 | Danh mục có yêu cầu hàng mẫu đánh giá. Số lượng: 30 cái. Nội dung đánh giá: Đánh giá độ bám dính hóa chất tránh lãng phí và tương thích với Micropipet đang sử dụng tại khoa
232 | Đầu côn có lọc 1000 uL | Đầu côn lọc 1000µl, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường.Tiệt trùng. Đóng gói: ≥ 96 cái/hộp. | Hộp | 4166.6667 | Danh mục có yêu cầu hàng mẫu đánh giá. Số lượng: 30 cái. Nội dung đánh giá: Đánh giá độ bám dính hóa chất tránh lãng phí và tương thích với Micropipet đang sử dụng tại khoa.
233 | Đầu côn có lọc 200 uL | Đầu côn lọc 200µl, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. Tiệt trùng. Đóng gói: ≥ 96 cái/hộp. | Hộp | 4166.6667 | Danh mục có yêu cầu hàng mẫu đánh giá. Số lượng: 30 cái. Nội dung đánh giá: Đánh giá độ bám dính hóa chất tránh lãng phí và tương thích với Micropipet đang sử dụng tại khoa
234 | Pipet nhựa 3ml | Chất liệu nhựa y tế LDPE, mềm mại, có vạch chia từ 0.5ml. Chiều dài 160mm, dung tích lấy mẫu 3ml. | Cái | 20000
235 | Pipet nhựa vô trùng dùng 1 lần 3ml | Chất liệu nhựa y tế LDPE, mềm mại, có vạch chia từ 0.5ml, tiệt trùng bằng EO gas. Chiều dài 160mm, dung tích lấy mẫu 3ml. | Cái | 8000
236 | Ống eppendorf 1.5ml | Ống nhựa PP trong suốt, có nắp liền. Dung tích 1.5ml. Không RNase &Dnase, Chịu lực ly tâm tối đa 13500 x g | Chiếc | 560000
237 | Ống Falcon 15ml | Ống Falcon 15ml hay ống ly tâm đáy nhọn 15ml sản xuất bằng nhựa PP, dùng trong chứa mẫu, | Cái | 2000
238 | Ống Falcon 50ml | Ống Falcon 50ml hay ống ly tâm đáy nhọn 50ml sản xuất bằng nhựa PP, dùng trong chứa mẫu, | Cái | 2000
239 | Ống môi trường bảo quản, vận chuyển mẫu | - Ống môi trường 3ml đựng trong ống ly tâm 15ml vô trùng, môi trường không bất hoạt - Thành phần môi trường vận chuyển:Vancomycin, BSA, Gentamicin, Amphotericin B. (Fungizone), HBSS 1X. | Ống | 80000
240 | Ống lưu giữ chủng vi sinh | Ống lưu mẫu nắp vặn, thể tích: 2 ml, đế hình nón có viền, có khía, trong suốt, có vạch chia, vô trùng. Chịu lực ly tâm tối đa (RCF) 20000 xg Đường kính 10,8 mm Chiều dài của sản phẩm 44 mm Chất liệu sản phẩm Polypropylene (PP). Tiệt trùng | Cái | 10000
241 | Ống lưu trữ mẫu âm sâu Cryotube 2ml | Làm từ polypropylene. Nhiệt độ làm việc ổn định từ -86ºC cho đến 121ºC Đông lạnh và rã đông được nhiều lần, có thể khử trùng lại Không có DNase & RNase, không có nội độc tố và không có DNA của con người | Cái | 20000
242 | Ống PCR 0.1-0.2 mL | Ống PCR thành mỏng có nắp được thiết kế theo tiêu chuẩn 96 giếng. Thành ống siêu mỏng và phù hợp cho phép truyền nhiệt chuẩn xác. Nắp đậy chặt khít và đều giúp giảm bay hơi. Dung tích 0.1-0,2ml, nắp phẳng, ống trong suốt. Dải 8 ống. | Ống | 100000
243 | Nắp ống PCR 0.1mL | Nắp cho dải 8 ống PCR 0,1mL tương ứng Dải nắp dời, phẳng, trong suốt, kiểu nắp đẩy, phù hợp cho qPCR. | Túi | 100
244 | Ống PCR đục 0.1 mL | Dải PCR 8 giếng, dung tích 100 µl Có kiểm tra hiệu suất PCR Dải ống: màu trắng đục, chất liệu PP, đáy hình nón. Dải nắp dời, phẳng, trong suốt, kiểu nắp đẩy, phù hợp cho qPCR. Không chứa DNA, DNase/ RNase, PCR inhibitor-free Kích thước (dài x rộng): 16,6 x 76,2 mm Lực ly tâm: 8000 xg Tiệt trùng: 121 °C | Hộp | 600
245 | Lam kính | • Lam kính hiển vi có kích thước: 25,4 x 76,2mm (1" x 3") • Độ dày: 1mm - 1.2mm, bề mặt phẳng, không mốc. Đóng gói: ≥ 72 cái/hộp. | Hộp | 2000
246 | Lam kính mờ một đầu | Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25,4*76,2mm, độ dày 1,0-1,2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc. Đóng gói: ≥ 72 cái/hộp. | Hộp | 1000
247 | Lamen | Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt (borosilicate), - Kích thước (22x22) mm, độ dày #1.0: 0.13-0.16mm. Đóng gói: ≥ 100 cái/hộp. | Hộp | 400
248 | Que cấy nhựa vô trùng 1µl | Nguyên liệu nhựa ABS, đầu que cấy 1µl . Tiệt trùng bằng chiếu xạ tia gamma. Đóng gói túi ≤ 2 cái. | Cái | 120000
249 | Que cấy nhựa vô trùng 10 µl | Nguyên liệu nhựa ABS, đầu que cấy 10µl. Tiệt trùng bằng chiếu xạ tia gamma. Đóng gói túi ≤ 2 cái. | Cái | 120000
250 | Que lấy dịch tỵ hầu | Chất liệu cán bằng nhựa PP/ABS, đầu bông nylon, chiều dài 150mm (±2mm), có khấc bẻ ở vị trí 80mm. Được sử dụng để lấy dịch tỵ hầu trong các xét nghiệm tìm virus. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | Cái | 164000
251 | Que tăm bông vô trùng | Chiệu liệu ống, nắp, que bằng nhựa, đầu cotton, chiều dài 175mm. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Đóng gói tiệt trùng riêng từng cái. | Cái | 40500
252 | Giấy đo pH | Giấy quỳ đo pH với thang màu đi kèm từ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14. Chiều dài 4,5-5m, đóng gói dạng cuộn | Cuộn | 160
253 | Giấy thấm | Giấy bản y tế, kích cỡ tối thiểu 30x30cm | Kg | 40
254 | Chai thủy tinh trung tính 2000ml | Chai thủy tinh trung tính 2000ml - Chất liệu: Chai thủy tinh soda-lime, nắp nhựa PP - Có chia vạch trắng trên thân chai để định lượng thể tích | Cái | 70
255 | Giấy lau kính hiển vi | Giấy lau không bụi, chống trầy xước. Kích thước khoảng 11x21cm. | Miếng | 6000
256 | Dung dịch khử nhiễm DNA/RNA | Thành phần: Chất oxy hóa, chất hoạt động bề mặt, muối và nước. Nguyên tắc hoạt động: Biến tính và phá vỡ các liên kết cấu trúc của DNA/RNA theo phương pháp non-enzymatic. | mL | 2000
257 | Nước không chứa nuclease (Nuclease-free Water) | Nước sinh học phân tử (không chứa DNA, RNA) | mL | 6000
Phần 16: Hóa chất nội kiểm
258 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số hoá sinh thường quy | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hoá sinh mức nồng độ 1 - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm hơn 50 thông số xét nghiệm hoá sinh thường quy phổ biến (bao gồm cả Vancomycin, LDL). Có các giá trị tham chiếu cho các máy phân tích tự động phổ biến - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 7 ngày khi bảo quản ở 2-8°C với hầu hết các chất phân tích Dung tích: ≥ 5mL/lọ | Lọ | 240
259 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số hoá sinh thường quy | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hoá sinh mức nồng độ 2 - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm hơn 50 thông số xét nghiệm hoá sinh thường quy phổ biến (bao gồm cả Vancomycin, LDL). Có các giá trị tham chiếu cho các máy phân tích tự động phổ biến - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 7 ngày khi bảo quản ở 2-8°C với hầu hết các chất phân tích Dung tích: ≥ 5mL/lọ. | Lọ | 240
260 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm protein đặc biệt mức 1 | Mẫu nội kiểm dùng kiểm chuẩn xét nghiệm protein đặc hiệu nồng độ thấp bao gồm: α-1-Acid Glycoprotein, α-1-Antitrypsin, α-2-Macroglobulin, Anti-Streptolysin O (ASO), b-2-Microglobulin, Ceruloplasmin, Complement C3, Complement C4, CRP, Ferritin, Haptoglobin, Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin E (IgE), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Kappa Light Chain, Lambda Light Chain, Prealbumin, Rheumatoid Factor (RF), Transferrin... Dung tích: ≥ 3mL/lọ. | Lọ | 120
261 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm protein đặc biệt mức 2 | Mẫu nội kiểm dùng kiểm chuẩn xét nghiệm protein đặc hiệu nồng độ trung bình bao gồm: α-1-Acid Glycoprotein, α-1-Antitrypsin, α-2-Macroglobulin, Anti-Streptolysin O (ASO), b-2-Microglobulin, Ceruloplasmin, Complement C3, Complement C4, CRP, Ferritin, Haptoglobin, Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin E (IgE), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Kappa Light Chain, Lambda Light Chain, Prealbumin, Rheumatoid Factor (RF), Transferrin... Dung tích: ≥ 1mL/lọ. | Lọ | 120
262 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm protein đặc biệt mức 3 | Mẫu nội kiểm dùng kiểm chuẩn xét nghiệm protein đặc hiệu nồng cao bao gồm: α-1-Acid Glycoprotein, α-1-Antitrypsin, α-2-Macroglobulin, Anti-Streptolysin O (ASO), b-2-Microglobulin, Ceruloplasmin, Complement C3, Complement C4, CRP, Ferritin, Haptoglobin, Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin E (IgE), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Kappa Light Chain, Lambda Light Chain, Lambda Light Chain (Free), Prealbumin, Rheumatoid Factor (RF), Transferrin... Dung tích: ≥ 1mL/lọ. | Lọ | 120
263 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa nước tiểu nồng độ trung bình | Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, >18 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC. Mức trung bình. Dung tích: ≥ 10mL/lọ. | Lọ | 60
264 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa nước tiểu nồng độ cao | Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, >18 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC. Mức nồng độ cao. Dung tích: ≥ 10mL/lọ. | Lọ | 60
265 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng >=7 thông số xét nghiệm tim mạch mức 1 | Mẫu nội kiểm dạng đông khô, kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa tim mạch mức nồng độ thấp bao gồm các thông số thông số: CK (Total); CK-MB; Homocysteine; Myoglobin; Troponin T; Troponin I… Dung tích: ≥ 3mL/lọ. | Lọ | 120
266 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng >=7 thông số xét nghiệm tim mạch mức 2 | Mẫu nội kiểm dạng đông khô, kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa tim mạch mức nồng độ trung bình bao gồm các thông số thông số: CK (Total); CK-MB; Homocysteine; Myoglobin; Troponin T; Troponin I… Dung tích: ≥ 3mL/lọ. | Lọ | 120
267 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng >=7 thông số xét nghiệm tim mạch mức 3 | Mẫu nội kiểm dạng đông khô, kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa tim mạch mức nồng độ cao bao gồm các thông số thông số: CK (Total); CK-MB; Homocysteine; Myoglobin; Troponin T; Troponin I… Dung tích: ≥ 3mL/lọ. | Lọ | 120
Phần 17: Hóa chất ngoại kiểm
268 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Hóa sinh | Dạng đông khô, bảo quản ở nhiệt độ (2-8°C). Tần suất phân tích hóa chất: hàng tháng. Thông số phân tích: 56 thông số. Dung tích: ≥ 5mL/lọ. | Lọ | 24
269 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch | Dạng đông khô, bảo quản ở nhiệt độ (2-8°C). Tần suất phân tích hóa chất: hàng tháng. Thông số phân tích: 49 thông số chính thức và 2 thông số thử nghiệm. Đóng gói: ≥ 5mL/lọ. | Lọ | 24
270 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Khí máu | Dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ (2-8°C). Tần suất phân tích hóa chất: hàng tháng. Thông số phân tích: 11 thông số. Dung tích: ≥ 1,8mL/lọ. | Lọ | 24
271 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Nước tiểu | Dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ (2-8°C). Tần suất phân tích hóa chất: 02 tháng một lần. Thông số phân tích: 14 thông số. Dung tích: ≥ 12mL/lọ. | Lọ | 12
272 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết học | Máu toàn phần, bảo quản ở nhiệt độ (2-8°C). Tần suất phân tích máu: hàng tháng. Thông số phân tích: 11 thông số. Dung tích: ≥ 2mL/lọ. | Lọ | 24
273 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu rút gọn (5 chỉ số) | Dạng đông khô. Tần suất phân tích hóa chất: hàng tháng. Thông số phân tích: 5 thông số. Dung tích: ≥ 1mL/lọ. | Lọ | 24